经环建【2020】8号

关于常德国家级经济技术开发区

现代美妆产业园项目环境影响报告表的批复

湖南常德市德源投资开发有限公司：

你单位《常德国家级经济技术开发区现代美妆产业园项目环境影响报告表》及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、常德国家级经济技术开发区现代美妆产业园项目选址于常德经开区太阳大道与长安路交汇处。本项目占地面积为164008.2m2，总建筑面积275521.38m2，主要建设与美妆产业相关联的标准厂房、公租房、研发办公、配套公建等，形成包含包材包装生产、ODM设计、OEM生产、检验检测、品牌推广、仓储物流和电商销售为一体的美妆产业园。项目总投资98300.35万元，其中环保投资944万元。根据环评结论，建设单位在严格落实报告表提出的各项环保措施前提下，该项目建设环境可行。

二、建设单位在项目建设和营运过程中，须重点做好以下环保工作：

1、加强大气污染控制。项目施工期间，工地扬尘管控按《常德市建筑施工扬尘防治管理规定》（常建通﹝2017﹞50号）及相关主管部门要求执行，抓好工地扬尘等管控措施的落实；施工时须设置施工围档，建设洗车平台等相关设施。渣土进（出）场运输须报属地主管部门备案，按指定的线路运输，在运输过程中须做到全程密闭覆盖，防止沿途遗撒、飘落，车辆不得带泥上路行驶；场内装卸作业须采取洒水（喷雾）降尘措施，减少扬尘的产生。

- 2、落实废水处理措施。修建隔油沉淀池对施工废水进

- 行隔油沉淀处理后回用于施工机械车辆清洗、场地洒水。修建化粪池，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网。

- 3、加强噪声污染防治。选用低噪声设备，施工车辆进出保持低速行驶，禁鸣喇叭。22:00-6:00，12:00-14:30严禁浇筑、切割等高噪声施工作业，因特殊工艺需要且必须连续作业的，须报建管、环保部门批准并向周边居民公告。

- 落实固废处理措施。施工建筑垃圾分类处理，回收利用或回填或处运至垃圾中转站，生活垃圾收集后外运至垃圾中转站。

- 园区引进用于美妆相关产业项目，入驻企业需另行相应环境影响评价。

- 园区设立专门的环境保护机构，建立健全环境保护制度，实施长效管理，强化岗位职责，引进项目的污染物排放须采取有效的治理措施，确保长期稳定达标排放。

- 项目建成后，建设单位应自主组织验收监测，相

- 关信息按规定自行发布。项目经验收合格后，方可投入正式运营。

常德经济技术开发区环境保护局

2020年4月17日