## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
（第二十二批 2024年5月31日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
7 | D3HN202405300099 | 常德市武陵区七中、五中，革命路附近护城河段（供水公司的管网经过河下）治理效果不明显，排水管网有泄露，水体有气味。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 常德市武陵区五中、七中、革命路附近护城河段属于第一段。护城河一、二段在黑臭水体综合治理时已将护城河两侧相关区域管网实施雨污分流，雨水排入护城河，污水引入截污箱涵或截污管，经龙坑泵站出水压力管排至沅安路Ф1200污水压力管，最后进入污水处理厂处理后达标排放。 5月31日下午，市住建局召集市海绵中心、市污水所对护城河沿线水体进行了现场查勘，护城河一段七中、五中、革命路段水质总体观感较好，无黑臭现象，现场未发现有管网泄露的情况，也无异味。在查勘过程中，发现护城河富新瞰江南小区与七中围墙连接处有污水外冒情况，且现场有异味。 | 部分属实 | 消除污水溢流和异味 | 处理情况： 常德市住建局立即联系富新瞰江南小区物业公司对小区排污检查井及管道进行检查。经检查发现，该小区化粪池管道堵塞破损，导致部分污水从地下渗出路面，并通过路面雨水收集系统溢流至护城河水体。常德市住建局立即要求富新瞰江南小区物业公司对该处进行开挖处理，对堵塞破损的管道进行疏通修复。 整改情况： 1、6月4日，开挖修复完工，污水外冒及异味问题得到解决。 2、6月5日，对护城河水体黑臭水体四项指标进行了2处取样检测，检测结果显示各项数据均无黑臭。 | 已办结 | 无
8 | D3HN202405300100 | 常德市石门县中渡社区百家缘小区3栋2单元有餐馆将油烟排到小区里面，影响居民生活，同时存在噪音扰民现象。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市石门县中渡社区百家缘小区3栋2单元有餐馆将油烟排到小区里面，影响居民生活部分属实。经查，该餐馆产生的油烟经油烟净化器净化后排放，油烟管道密闭严实，无漏油漏气现象。但是油烟净化器及油烟管道安装在该小区3栋2单元一楼靠近楼梯口的墙体外，影响小区环境美化。 2、同时存在噪音扰民现象部分属实。通过第三方检测机构对该餐馆楼上在家的3户业主（201室、401室、502室）室内房间社会生活环境噪声排放情况进行检测，401室超标准6%，存在噪音轻微扰民问题。 | 部分属实 | 通过整改，解决餐馆油烟污染、噪音扰民等问题，让群众满意。 | 处理情况： 1、对油烟净化设施正常开启和定期清洗进行常态化监管，对外墙管道进行优化美化，解决部分居民视觉和心理不适的问题。 2、对油烟净化设施室外机及联接管道进一步采取隔音封闭措施，降低油烟净化设施运行时对小区周边居民产生的噪音影响。 整改情况： 1、宝峰街道办、中渡社区、小区物业对涉及的居民进行走访，了解群众真实诉求，对居民与餐馆之间的矛盾进行调解并就群众反应的问题形成一致的整改意见。 2、该餐馆对3栋2单元进出门口旁放置油烟净化设施和管道，用隔音材料进行封闭并进行适当美化，走访部分业主表明噪音已经明显减少，对整改效果满意。 | 已办结 | 无
11 | D3HN202405300138 | 常德市安乡县官垱镇冬瓜加工厂，及钟某巴、龙某等4家豆腐加工厂，共5家工厂，锅炉冒黑烟，污水直排外环境，且污水浓度高，影响官垱镇污水处理厂的运转。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、官垱镇冬瓜加工厂及钟某巴、龙某等4家豆腐加工厂，共5家工厂，锅炉冒黑烟部分属实。经调查核实，官垱镇官垱社区和官垱村目前仅1家冬瓜加工厂（常德华冠食品有限公司）和3家豆腐加工厂（常德龙祥食品有限公司、钟幺巴豆腐坊、毛豆豆腐厂），确实有锅炉冒黑烟的情况。 2、污水直排外环境且污水浓度高，影响官垱镇污水处理厂的运转部分属实。经核实，常德华冠食品有限公司配套建设了污水处理设施，生产废水经处理后进入官垱镇污水处理厂。常德龙祥食品有限公司、钟幺巴豆腐坊未配套污水处理设施，生产废水直接进入集镇污水管网；毛豆豆腐厂配套三格净化池，污水经处理后排入周边农排沟渠，未进入污水处理厂处理。 | 部分属实 | 督促4家企业按照整改要求和时间节点加快整治，确保按期完成整改，并达标排放。 | 处理情况： 1、经现场核查，4家企业均不在禁燃区内，其中常德华冠食品有限公司厂房垮塌前安装一台2蒸吨生物质燃料锅炉，配套建设水膜除尘器；其他3家豆腐加工厂均为0.5吨蒸气热水炉，主要燃料为无烟煤，配套建设有水膜除尘器。经走访周边群众，四家企业在生产时存在冒黑烟的情况。 2、由于以上4家企业未生产，暂无法开展废水执法监测。 整改情况： 1、市生态环境局安乡分局针对常德华冠食品有限公司环境保护设施不完善问题，下达了《责令改正违法行为决定书》，责令该公司45日内根据环评要求对现有的污水处理设施进行提标改造，出具检测报告，各项数据合格后，方可投入生产。 2、责令3家豆腐加工厂在2024年9月底前按按照规定配套建设好环境保护设施，出具检测报告，各项数据达标、验收后方可投入生产，逾期不改正的，市生态环境局安乡分局将依法依程序报请安乡县人民政府责令关闭。 | 未办结 | 无
49 | D3HN202405300026 | 涔南中学北五百米湘情加油站洗车废水流入旁边的基本农田内，影响种植，影响地下水，希望能收集处置。加油站加油机噪声扰民。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、涔南中学北五百米湘情加油站洗车废水流入旁边的基本农田内属实。 2、影响种植，影响地下水不属实。经常德市澧县生态环境监测站现场取样监测，结果显示污染物指标均未超过《污水综合排放标准》一级标准限值。 3、加油站加油机噪声扰民不属实。因该加油站紧临县道，公路是交通主干道，交通流量大，交通噪声本底值高，经澧县生态环境监测站现场监测，结果显示，厂界噪声在加油机工作时与没工作时变化不大，投诉人反映的噪声污染主要是交通噪声所致。 | 部分属实 | 加大对加油站的日常监管，确保不影响周边环境。 | 处理情况: 经现场调查，该加油站生活废水经化粪池处理后渗透到加油站东面围墙外农田内。地面冲洗废水未经收集，随站内硬化地面散流到加油站南面农田、西面公路和北面沟渠（再流入东面农田）。洗车废水一部分虽经人工洗车点设置的简易收集沟，排入无盖塑料桶贮存，但存在外溢渗透到加油站东面围墙外农田内的情况，一部分随硬化地面散流到北面沟渠，再流入东面农田内；生活废水、地面冲洗废水和洗车废水均未经一体化处理设施处理，排入外环境。 整改情况: 1、市生态环境局澧县分局执法人员现场责令该加油站立即停止洗车行为，建设废水收集沉淀池，生活污水经化粪池收集处理后农灌，目前已完成。 2、加大对各类排污企业的日常监管力度，发现超标排放污染物的环境违法行为，坚决依法依规处理。 | 已办结 | 无
50 | X3HN202405300017 | 自2023年3月以来，常德市运富泽贵新型材料有限公司在生产经营中未采取国家推行的“公转铁”大宗货物运输方式中集装箱封闭装卸转运要求，仍采取散货运输方式，每天约60多台超载车辆运送各种砂石材料至石门县北站铁路货场，存在以下问题。1、砂石料露天堆放、露天作业，造成严重的空气污染、噪音污染。运载车辆未采取防尘、防噪音措施，导致大气中粉尘浓度严重超标，影响货场周围数百米的范围，昼夜作业噪声严重扰民。2、造成严重的水体污染。砂石材料在未经硬化的场地大面积露天堆积，每逢下雨，造成污水四处横流，街道、小区道路均有污水，污水或浸入地下，或直接流入澧水，造成水体污染。3、运输车辆严重超载，货车出入口距爱育幼儿园不到30米，存在扬尘严重污染还存在安全隐患。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、自2023年3月以来，常德市运富泽贵新型材料有限公司在生产经营中未采取国家推行的“公转铁”大宗货物运输方式中集装箱封闭装卸转运要求，仍采取散货运输方式属实。经查，“公转铁”是指大宗货物由公路运输转向铁路运输，是国家大力提倡的降低物流成本、节能减排的重要举措，但目前暂未强制推行，且石门北站现有条件不具备“公转铁”硬件要求。 2、每天约60多台超载车辆运送各种砂石材料至石门县北站铁路货场部分属实。经查，2024年3月份以来的非现场不停车超限动态自动称重拍摄检测系统数据库发现，只有15辆（次）货运车辆违反了《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》。 3、砂石料露天堆放、露天作业，造成严重的空气污染、噪音污染。运载车辆未采取防尘、防噪音措施，导致大气中粉尘浓度严重超标，影响货场周围数百米的范围，昼夜作业噪声严重扰民属实。现场核查时该货场已经停止运营，未见转运车辆，未检测到明显噪音污染；但该货场内建筑砂石露天堆放大约2000吨，未采取覆盖措施防治扬尘污染，现场未发现防治扬尘污染设施、装卸区域未采取密闭措施；在进出场的大门口未配套建设规范的洗车平台，均对外环境存在一定的环境风险。存在建筑砂石露天堆放，露天装载作业，晴天有扬尘污染等问题。 4、造成严重的水体污染。砂石材料在未经硬化的场地大面积露天堆积，每逢下雨，造成污水四处横流，街道、小区道路均有污水，污水或浸入地下，或直接流入澧水，造成水体污染部分属实。经查，该货场未配套建设初期地面冲刷雨水收集池，遇下雨季节时所产生的初期冲刷地面雨水存在直接通过场外沟渠进入城市雨水管网的风险，现场调查时处于天晴状态，未发现初期冲刷地面雨水外排。 5、运输车辆严重超载，货车出入口距爱育幼儿园不到30米，存在扬尘严重污染还存在安全隐患部分属实。经查，该货场出入口距爱育幼儿园实测55米。2024年3月份以来的非现场不停车超限动态自动称重拍摄检测系统数据库发现，只有15辆（次）货运车辆违反了《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》，不属于超载严重。 | 部分属实 | 督促企业落实治污主体责任，加强整改，消除污染，确保达标排放。强化对企业日常监管，确保合法合规经营。 | 处理情况： 1、对常德运富泽贵新型材料有限责任公司违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第七十二条第一款之规定的行为予以立案调查。 2、市生态环境局石门分局下达《环境问题限期整改通知书》，责令该货场对货场装卸区采取密闭和喷淋降尘措施，对货场内道路进行硬化避免扬尘，在货场出口配套车辆冲洗平台，禁止车辆带污出场。同时配套建设初期冲刷地面雨水收集沉淀池，确保初期地面冲刷雨水通过沉淀后达标排放。 3、经查，该货场出入口距爱育幼儿园实测55米。通过2024年3月份以来的非现场不停车超限动态自动称重拍摄检测系统数据库发现，有15辆货运车辆违反了《湖南省治理货物运输车辆超限超载条例》，确实存在超载情况，已立案处理15台。 整改情况： 1、该货场将露天堆放的砂石2000吨采取防尘网覆盖处理。 2、该货场已开展全面整改，对地面进行全硬化，搭建密闭隔音棚；配套建设初期冲刷地面雨水收集沉淀池和导流沟；在进出场门口建设规范的洗车平台，待全部整改完成后方可投入使用。 3、2024年5月31日，石门县交通运输局对运输公司负责人进行约谈，要求其不得利用车辆进行超限超载运输。结合约谈记录给临澧县治超办发了《关于加强超限超载源头治理的函》，协调相关部门加强超限超载源头治理，进一步营造货运源头企业合规装载配载、货运车辆合法运输的良好氛围。 4、石门县交通运输局负责对货运车辆做好日常监管工作，严格查处严重超限超载运输等违法行为。 | 阶段性办结 | 无
57 | D3HN202405300021 | 常德市石门县三圣乡南岔村道义矿业已开工4年左右（目前停工状态），导致山体滑坡（位于旭日崖）非常严重（高度300m宽度100m左右）。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 石门县道义矿业有限公司于2020年11月13日取得安全设施设计批复，取得批复后开始对矿山进行基础设施建设，建设完成验收后，于2022年5月11日取得安全生产许可证，然后开始生产经营。现因市场不景气等原因，于2023年1月停产至今。该滑坡点位于矿区范围外矿山进场公路边坡，地理坐标：东经111°09′45″，北纬29°50′54″。滑坡体范围：斜长约100m，宽度约40m，平均厚度约2m，体积约6000m3。山体滑坡产生的原因主要是该公司将部分剥离土层倾倒在进矿公路外侧山坡（旭日垭坡上），由于坡度较大，滑坡体上部裂隙渗水侵润，造成斜坡失稳，导致山坡上的堆填土层发生滑坡。 | 部分属实 | 加强治理、监测和巡查，全面预防地质灾害的发生。 | 处理情况： 该区域已设置警示标志，安排专人进行监测和巡查，对废弃的宅基地和部分林地进行补偿。编制了地灾防灾预案，同时，由有资质的专业技术单位湖南省城市地质调查监测所进行了现场踏勘，编制了《石门县三圣乡南岔村1组滑坡地质灾害调查报告》。 整改情况： 督促石门县道义矿业有限公司按《石门县三圣乡南岔村1组滑坡地质灾害调查报告》要求，采取修建截排水沟、挡土墙和植被恢复等措施进行治理。村级和石门县道义矿业有限公司安排专人进行监测和巡查。 | 阶段性办结 | 无
75 | X3HN202405300007 | 常德市武陵区启明街道皇木关社区居委会2组龙昌砖厂非法占地经营，该砖厂利用建筑垃圾作为原材料，厂里堆放的建筑垃圾有二十多米高，无遮盖，下雨时污水到处乱流，臭气熏天。此外，白天机器的噪声严重影响居民的生活。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市武陵区启明街道皇木关社区居委会2组龙昌砖厂非法占地经营，该砖厂利用建筑垃圾作为原材料属实。2012年4月9日，龙昌砖厂经营者高某与原武陵区东郊乡皇木关社区2组签定《土地租赁合同》，原武陵区东郊乡皇木关社区2组将合计约9.8亩土地租赁给龙昌砖厂办厂使用，租赁期限为30年（从2011年12月31日起至2041年12月31日止）。只签定了土地租赁合同，未办理合法用地手续。 2、厂里堆放的建筑垃圾有二十多米高，无遮盖，下雨时污水到处乱流，臭气熏天。此外，白天机器的噪声严重影响居民的生活部分属实。5月31日，经现场核查，砖厂已停产，无机器生产作业。现场堆放的建筑废料高度约十米且遮盖不完全，无污水和明显臭气产生。由于未生产，不具备采样监测条件。 | 部分属实 | 武陵区自然资源局依法规向当事人送达相关法律文书，并督促整改到位。市生态环境局武陵分局将督促该砖厂落实好污染防治的主体责任。 | 处理情况： 1、经查，龙昌砖厂所占地块在第二次国土变更调查时属于水工建筑用地，在第三次国土变更调查时属于采矿用地。该厂自建成投入使用至今未办理合法用地手续，属于非法占地。 2、经现场踏勘和询问周边群众，该砖厂利用建筑垃圾作为原材料制砖，现场堆放的建筑垃圾有部分覆盖不完全。该砖厂因市场行情原因于2024年5月中旬停产至今，现场无生产污水产生及排放，也无机器噪声产生。 整改情况： 1、武陵区自然资源局于2024年6月5日向武陵区龙昌砖厂经营者下达《责令停工通知书》和《责令整改通知书》。若武陵区龙昌砖厂整改不力、未消除影响或拒不整改的，武陵区自然资源局将依法依程序对当事人非法占地经营的行为立案查处。 2、常德市生态环境局武陵分局要求武陵区龙昌砖厂要对易产生扬尘的原辅材料按要求做到完全覆盖，生产废水必须全面收集处理。若该砖厂在符合法律法规的前提下恢复生产，常德市生态环境局武陵分局将对其生产废水、废气和噪声情况开展执法监测，并依法处理。 | 未办结 | 无
90 | D3HN202405300020 | 新关镇新桥社区一组有化工厂生产氧化铁黄，距离民房很近，天晴时有黄色的扬尘，严重影响附近居民的生活。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题属实。 经查，新关镇新桥社区生产氧化铁黄的化工厂只有石门县磷和化工有限公司一家企业，主要从事氧化铁颜料的生产，该公司环评审批手续齐全，各污染防治设施正常运行。该公司距离民房较近，直线距离在30-200米范围内的周边住户约20余户，其中厂区西、南方位30-100米范围内有9户住户，在建设项目环境影响报告书中这9户住户属于主要环境保护目标，需符合环评保护级别《中华人民共和国国家标准环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。2024年5月27日委托第三方对该公司锅炉烟气以及工艺废气进行检测，相关污染因子检测结果均符合国家相关标准。 | 属实 | 通过整改，解决石门县磷和化工公司扬尘问题，让群众满意。 | 处理情况： 经查，该公司由于2024年年初冰灾导致厂区部分棚罩垮塌，造成燃煤堆棚以及产品出货区未完全密闭，存在一定的扬尘污染隐患，天晴时黄色的扬尘应为该公司出货区装卸货物时产生的扬尘，影响附近居民的生活。 整改情况： 1、燃煤堆棚已采用砖墙和钢结构封板密闭。产品出货区在原有基础上，对进口大门两侧未密闭处采用钢结构龙骨架密封板密闭，大门上部采用活动卷帘布密闭，厂区内出口采用四条布帘密闭。门卫处新购置一台小型喷雾机，每天多次对周边道路及邻近大门部分厂区进行喷雾压尘，厂区道路每天安排专人进行道路洒水和冲洗，保持道路干净无扬尘。 2、由常德市生态环境局石门分局和石门县工信局督促石门县磷和化工有限公司，进一步完善环保管理制度，安排专人做好巡查，加大洒水抑尘的频次，加强各污染防治设施运行管理，督促各污染防治设施的工作人员正常运行污染防治设施，确保各污染物达标排放。 | 已办结 | 无
99 | X3HN202405300048 | 常德市澧县澧水流域孟江垸至七里湖河段： 1、两岸绿洲被开荒毁绿，破坏严重。 2、水土流失，淤积航道。 3、草药、农药、化肥污染水源，影响下游居民正常生产生活。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、两岸绿洲被开荒毁绿，破坏严重属实。 2、水土流失，淤积航道，草药、农药、化肥污染水源，影响下游居民正常生产生活不属实。经现场勘查核实，孟姜垸至七里湖河段没有发现水土流失现象，该处河道非航道，不存在淤积航道的情况。突击开荒的7处515亩面积，均未发现明显施肥施药痕迹。对澧水上洲及原芦苇总场下北南2个断面进行了水质取样监测，监测结果表明，上下游水质基本一致，且相关指标达到地表水Ш类水质标准。 | 部分属实 | 加大对澧水沿线居民普法宣传，杜绝乱耕乱种等破坏生态环境问题发生。 | 处理情况: 澧县澧水流域孟姜垸至七里湖河段两岸绿洲被开荒毁绿是沿线甘家湾村居民杨某某、杨某、孙某某，夹堤口村居民陈某某等4人擅自利用洲滩，近段时间突击开荒用于农作物种植（7处共515亩）。上述7处开荒种植地块，现场目测已有1处90亩混种了杨树和玉米，其它6处未见农作物种植。 整改情况: 1、澧县河长办下发了《一般问题整改任务交办单》，责令小渡口镇人民政府6月9日前清除新植杨树和玉米，并播撒草种、生态复绿。 2、由澧县水利局牵头，组织公安、林业、农业农村、小渡口镇政府、澧淞大垸等单位开展联合执法行动。 3、整改后继续乱耕乱种的行为，由澧县水利局水政执法大队、小渡口镇人民政府、澧淞大垸联合执法，严厉打击。 | 阶段性办结 | 1、2024年6月2日，县人民政府对小渡口镇人民政府镇长谭杰、澧淞大垸主任皮军军进行了约谈。 2、县水利局党组对水政执法大队负责人殷贵生和大队长张杰进行了约谈。
100 | X3HN202405300016 | 石门县磨市镇岩塌村向阳洞饮水源头上的坪塌村杨柳池2022年建了一个几百亩的大型养猪场，养猪场的下方有一级水源保护牌，其养猪场也在仙阳湖湿地的重要支流商溪河的源头，担心会污染水源。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、石门县磨市镇岩塌村向阳洞饮水源头上的坪塌村杨柳池2022年建了一个几百亩的大型养猪场，养猪场的下方有一级水源保护牌属实。 2、其养猪场也在仙阳湖湿地的重要支流商溪河的源头，担心会污染水源部分属实。经查，该养猪场周边只涉及向阳洞饮用水水源地，即商溪河的源头，位于磨市镇岩塌村，水源地类型为山泉水，而养殖场位于磨市镇坪塔村杨柳池，距该水源地取水口直线距离约6公里，距水源地二级保护区边界约3.5公里，远离水源地。另外，常德市生态环境局在该养殖场环评批复中明确，养殖场不设置废水排放口，项目产生的养殖废水、冲洗废水、养殖区初期雨水、全场生活污水等一切废污水一并通过“固液分离+初沉池+水解酸化池+UASB厌氧塔+二沉淀池+二级A/0+三沉淀池+消毒池”废水处理系统处理，处理后的废水满足《农田灌溉水质标准》(GB5084-2021)中水田和旱地作物限值要求后作为灌溉水用于配套土地灌溉。目前，该企业未投产。 | 部分属实 | 督促企业严格按照环评批复施工建设，保障污染处理设施按质按量完成建设，消除水污染隐患。 | 处理情况： 经查，石门县磨市镇岩塌村确实有建设养殖场的规划，为湖南利他牧业有限公司石门县磨市镇坪塔村养殖场项目。该养殖场下方一级保护区指示牌为磨市镇向阳洞饮水水源地指示牌，位于磨市镇岩塌村骏马片。该养殖场距离最近的二级保护区3.5公里，距离最近的一级保护区5公里，距离向阳洞水源地取水口及最近的一级保护区指示牌约6公里。而向阳洞饮水水源地与养殖场之间有公路和山体阻隔，且之间无河流、溪沟直接连接。2023年12月1日，常德市生态环境局石门分局通过该养殖场详细经纬度坐标比对，出具了《关于石门县磨市镇坪塔村养殖场建设项目是否涉及石门县集中式饮用水水源保护区的复函》，其中明确该工程项目范围不处于石门县已划定的集中式饮用水水源保护区。 整改情况： 1、督促该养猪场严格按照环评批复建设，杜绝偷排漏排情况发生。 2、石门县磨市镇政府负责建设项目现场监督管理工作，规范作业流程，建立完善的作业管理台账并抓好落实，并与周边群众做好沟通，确保群众认可、群众满意。 | 已办结 | 无
127 | D3HN202405300005 | 常德市石门县夹山镇星科建材厂不符合环保要求，扬尘和噪声影响严重，涉嫌违规审批。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市石门县夹山镇星科建材厂不符合环保要求，扬尘和噪声影响严重部分属实。 2、涉嫌违规审批不属实。经查，该企业2020年5月26日在县市场监管局取得了营业执照，2020年6月11日在县发改局进行了新建项目备案，2020年8月11日在县自然资源局取得了拟建搅拌站告知函，2020年9月3日《年产10万m3商品混凝土建设项目环境影响报告表》通过了常德市生态环境局的审批，2021年9月17日通过了竣工环保验收。2021年3月17日，该宗地取得不动产权证。但该企业还未向石门县住建局申请办理预拌混凝土专业承包资质申请，手续不齐全。 | 部分属实 | 督促企业落实环保整改要求和补办手续，确保合法经营；加强日常监督和管理，严格落实污染防治主体责任，常态长效，严防问题反弹；全力维护人民群众的生态环境权益。 | 处理情况： 1、现场调查发现，该厂因年初雪灾原因，厂区内的搅拌楼、砂料库生产车间的顶棚垮塌。该厂未对已垮塌的生产车间组织灾后重建工作，搅拌楼处于露天设置状态，砂料库处于露天堆放状态，也未进行有效覆盖。 2、责令该企业立即停产整改，对厂内已损坏的污染防治设施按照环评批复要求进一步配套建设和完善整改，在未完成污染防治设施整改前不得恢复正常生产，确保不影响周边群众正常生活。 3、石门县住建局下达了停业整顿通知书，要求完善相关手续和环保设施之前不得进行生产。 整改情况： 1、该企业正在对厂内已损坏的污染防治设施进行整改。 2、该企业已正在申请相关审批手续。 3、整改完成后，市生态环境局石门分局将对该厂排放的废气和噪声组织一次监督性监测，确保达标排放后才可正常生产。 | 阶段性办结 | 无