## Sheet1
中央生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况公开一览表
（第二十五批 2024年6月3日）
序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政区域 | 问题类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 办结目标 | 处理和整改情况 | 是否办结 | 责任人被处理情况
3 | D3HN202406020128 | 1、放羊坪村三组有人打着疏通枉水河河道的名义挖沙石，每天晚上十点开始作业，污水直排沅江。 2、穿紫河上有很多污水收集泵站、污水处置设施，都是晚上直排污水进河，导致河水水体黑臭，沉淀了很多淤泥。 3、沅江河上有很多挖砂船。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、放羊坪村三组有人打着疏通枉水河河道的名义挖沙石，每天晚上十点开始作业，污水直排沅江部分属实。其中放羊坪村挖沙石属实，有人打着疏通枉水河河道的名义挖沙石，每天晚上十点开始作业，污水直排沅江不属实。经查，此河段开采手续齐全，为枉水河道采砂项目的可采区1，湖南银华综合开发有限责任公司竞得可采区1三年采砂权，项目地点位于草坪镇先锋村及放羊坪村。在实施采砂过程中，市生态环境局鼎城分局对该公司进行监管，该公司能够严格按照采砂许可规定的红线范围和有效时限开展作业，作业时间为早7:00-晚7:00，并按照环评报告的要求落实各项环保措施(全封闭制砂车间、污水处理设备压滤机、场内外扬尘防治喷淋系统)，自觉接受相关行政主管部门和群众的检查和监督；在接受此交办件后，组织相关单位晚上进行巡查，并没有发现有作业污水直排沅江的问题，现场生态环境良好，无水质污染。 2、穿紫河上有很多污水收集泵站、污水处置设施，都是晚上直排污水进河，导致河水水体黑臭，沉淀了很多淤泥部分属实。其中穿紫河上有很多污水收集泵站、污水处置设施，都是晚上直排污水进河不属实。穿紫河水系沿线现有雨水泵站11座，无污水泵站，各雨水泵站除雨水泵排口外均无其他溢流口或自流口。泵站配套建设生态滤池11处共62000m²，生态滤池泵装机总容量为1603kw，初期雨水处理能力为60000立方米/秒。雨水泵站设置了截污系统，对日常汇入泵站的来水全部进行截流后送往城区两座污水处理厂进行处理。各雨水泵站非雨天不排水；小雨或降雨初期，先开启生态滤池泵处理初期雨水；长时间降雨或暴雨天气，各泵站调蓄池达到起排水位后，为防止各泵站汇水区域发生内涝，开启雨水泵排水。河水水体黑臭，沉淀了很多淤泥部分属实。 3、沅江河上有很多挖砂船属实。自2018年以后，常德市河道采砂实行政府统一经营，随着扫黑除恶深入开展和打击非法采砂力度的加大，非法采砂行为在常德市基本销声匿迹。常德市沅江干流市城区段和桃源段属于禁采区或保留区，未设置采砂标段。现场调查时所有挖砂船均停泊在交通部门指定停泊区或安全水域，未发现任何采砂行为。汉寿段金石垸采区和太湖垸采区属省政府批准的合法采区，采区内所有挖砂船均安装了卫星定位和设备启动监控装置，现场调查时采区所有挖砂船均停泊在指定锚泊区内，目前均未作业。 | 部分属实 | 加强穿紫河雨水泵站排水科学调度管理，维护保持好穿紫河水环境。 对有违法违规行为的工程船（挖沙船）依法予以处理；加强工程船（挖沙船）生态环境保护日常监管。 | 处理情况： 1、经查，鼎城区枉水河道采砂项目于2019年10月底启动，枉水河道采砂项目整个实施过程均依法依规进行了采砂规划、勘察、测量、环评、水保、防洪评价、防洪补救、年度开采实施方案报批等相关工作。 2、穿紫河雨水泵站调蓄池因长时间储存汇水，个别泵站水质不佳，加上强降雨如果超过生态滤池设计处理能力，初期雨水可能混入污染物，在排涝期间，导致市民感官不佳，误以为雨水泵将污水排入穿紫河。2022年，穿紫河下游南碈段完成水体治理，至此全线完成清淤疏浚，彻底消除了水体黑臭和淤泥问题。 3、6月5日，常德市交通运输局组织对沅江水域各自辖区内停泊的工程船（挖沙船）进行了核查，逐条登船检查了工程船（挖沙船）的船舶证书、施工作业许可、船舶环保设施安装使用、船舶值班值守等情况，询问了船舶停泊原因。经调查核实，沅江水域共停泊工程船（挖沙船）49艘，其中市城区段15艘、桃源段18艘、汉寿段（未停泊在沅江干流）16艘，49艘船舶均未开展施工、采挖作业，均停泊在许可作业区、指定停泊区或安全水域，按要求安排船员值班值守，船舶污染防治措施按规定落实到位。 整改情况： 1、依法加强监管。枉水河道采砂项目采砂许可证于2024年5月17日到期，鼎城区政府组织区水利局、区农发公司、草坪镇人民政府对该企业现有的设施设备组织拆除，由鼎城区农发公司负责监督设备拆除和负责监督生态修复。 2、为准确掌握穿紫河水质状况，生环部门在穿紫河设置了4个监测点位，每月开展常规监测，2023年以来，穿紫河保持地表水Ⅲ类水质。住建部门按照黑臭水体整治长制久清工作要求，按季度实施黑臭水体水质监测，在穿紫河上中下游设置了6个监测点位，检测结果水质良好，无黑臭。 3、各级交通运输部门将综合采用线上船舶监管平台和现场登船检查等方式，加强辖区停泊工程船（挖沙船）以及河道砂石采区或施工区域作业船舶的监管，严格按规定办理核发水上水下施工许可，督促工程船（采砂船）落实水污染防治各项规定，对工程船（挖沙船）违反生态环境保护相关法律法规的行为，依法依规严肃查处。各级水利部门积极配合交通运输部门加强采砂船舶管理，加强联合执法巡查，维护好一江碧水。 | 已办结 | 无
31 | D3HN202406020051 | 常德市石门县三神乡南岔村道义矿业有限公司2021年在退耕还林的地区开矿，破坏生态林和老百姓茶林，影响饮用水源，造成山体滑坡。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实。反映问题部分属实。 1、常德市石门县三神乡南岔村道义矿业有限公司2021年在退耕还林的地区开矿，破坏生态林和老百姓茶林部分属实。经核实，该公司因矿山开采需要，申请办理了临时用林手续，批准临时使用林地面积为3.5718公顷，临时用林期限至2025年4月7日。经查阅历年退耕还林数据，在批准的临时用林范围内，有0.0272公顷林地属2002年度退耕还林地，该造林类型为生态林，退耕还林补助期至2014年，补助到期后退耕还林地纳入林地管理。 2、影响饮用水源不属实。经核实，该矿山落实了环保等相关要求，在矿区内设置雨水导流沟、三级沉淀池用于处理初期雨水、生产废水；设置洗车池用于处理洗车废水；设置化粪池用于处理生活污水，矿山废水没有外排。2023年6月实施管网延伸工程，从南岔村集中供水工程连接管道至该区域11户村民住所中，正式接通自来水，该工程于2023年7月1日全部完工，解决了该区域村民生活饮用水问题。同时，南岔村集中供水工程在日常自检和水质检测中均合格。 3、造成山体滑坡属实。 | 部分属实 | 加强对林地、临时用地使用的监管，加强对企业污水排放、饮用水水源保护的监管，加强对地质灾害的治理防范和植被复绿，确保群众利益不受损害。 | 处理情况： 1、经查，在超审批范围使用的0.8892公顷林地中，已处罚面积0.2121公顷，未处罚面积0.6771公顷。 2、道义矿业有限公司将部分剥离土层倾倒在进矿公路外侧山坡，由于坡度较大，滑坡体上部裂隙渗水侵润，造成斜坡失稳，导致山坡上的堆填土层发生滑坡。该滑坡土方只涉及压覆的部分林地和一处废弃宅基地，经三圣乡人民政府多次协调处理，矿山企业对压覆的部分林地和一处废弃宅基地进行了补偿，所有人员均表示同意，并现场签订了人民调解协议书。 整改情况： 1、石门县林业局针对该矿山超审批范围使用林地未处罚的0.6771公顷林地已立案（石林罚立字〔2024〕第020号），此案件正在办理中。 2、南岔村和石门县道义矿业有限公司已在该区域设置警示标志，安排专人进行监测和巡查。 3、由有资质的专业技术单位湖南省城市地质调查监测所进行了现场踏勘，编制了《石门县三圣乡南岔村1组滑坡地质灾害调查报告》，根据报告要求进行了治理防范和植被复绿。 | 阶段性办结 | 无
48 | D3HN202406020070 | 常德市武陵区石门桥镇八斗湾村有人在山里、田里挖砂。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市武陵区石门桥镇八斗湾村有人在山里、田里挖砂实为取土属实。 2、在山里、田里挖砂不属实。近日,在原八斗湾村已征收地块（湖南省人民政府农用地转用、土地征收审批，审批号﹝2016﹞政国土字第981号、﹝2016﹞政国土字第848号）范围内有土方施工。经查为经开区国有建设用地储备地块内正常施工作业，属政府行为。该储备地块现由经开区国资委下属公司管理，目前临时作为经开区内工程建设用土的堆放和取用，地块内土地均为国有建设用地并无山地、田地。 | 部分属实 | 提高认识，加强监管，多部门形成合力，严防非法挖砂挖土现象发生。 | 处理情况： 通过走访当地村干部及村民，详细询问、了解近期有无人员在山里、田里挖砂等私挖盗采；通过查看铁塔监控，对监控区域范围内一周视频信息进行排查；现场对有可能发生挖砂的重点区域进行地形、地貌比对核查。经调查核实，近期未发现八斗湾村有人在山里、田里挖砂。 整改情况： 1、组织开展《土地法》《环境保护法》等相关法律法规宣传，对打击非法取土采砂的案件进行通报、公示，同时，向社会公布非法取土采砂举报电话。 2、由相关部门密切配合、形成合力，加大日常巡查力度。特别是做好节假日和夜间巡查，对重点区域加强监管，做到横向到边、纵向到底、不留遗角的多批次、不间断、反复“拉网式”排查。 | 已办结 | 无
56 | X3HN202406020038 | 常德市武陵区丹阳路湘北苑小区“牛肉粉陬市担担饺儿”、“清真兰州牛肉拉面店”、“新疆玉石烤肉店”存在乱排油烟现象，对小区环境和空气质量造成了严重的污染。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市武陵区丹阳路湘北苑小区“牛肉粉陬市担担饺儿”、“新疆玉石烤肉店”乱排油烟不属实。牛肉粉陬市担担饺儿于2024年4月完成油烟净化器的安装并投入使用，该套净化设备均按时清洗到位且有清洗台账，油烟经净化器处理后向上对外达标排放，排烟管道无跑冒滴漏情况。新疆玉石烤肉店烧烤使用了1个环保烧烤炉，油烟由集气罩收集再经油烟净化器处理后向上对外达标排放。武陵区城管局丹阳中队对上述门店油烟净化器的使用情况开展日常巡查，还对湘北苑小区1楼临街的其他门面进行了巡查，未发现餐饮油烟乱排的情况。 2、“清真兰州牛肉拉面店”存在乱排油烟现象，对小区环境和空气质量造成了严重的污染部分属实。该店设有2个炒菜灶台，但未配套安装油烟净化器，油烟经排烟管道排入下水管道。 | 部分属实 | 持续向辖区餐饮单位宣传相关法律法规，督促餐饮经营者落实环境保护主体责任，确保餐饮油烟达标排放。 | 处理情况： 武陵区城管局责令清真兰州牛肉拉面店安装并使用油烟净化器，建立完善的油烟净化器清洗台账。 整改情况： 1、武陵区城管局责令清真兰州牛肉拉面店安装并使用油烟净化器，建立完善的油烟净化器清洗台账。截至2024年6月4日，清真兰州牛肉拉面店已安装并正常使用油烟净化器。 2、督促餐饮经营者落实环境保护主体责任，确保餐饮油烟达标排放。 | 已办结 | 无
86 | D3HN202406020032 | 澧县嘉峰锌业冶炼厂废气和噪音严重扰民。现有部分车间开工，当地部门未解决问题。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、废气和噪音严重扰民部分属实。经调阅5月12日市生态环境局澧县分局执法监测报告、“全国污染源监测数据管理与共享系统”在线监控数据，以及企业自主监测数据结果显示：该企业废水、废气排放均符合国家排放标准要求，所以反映企业排放废气严重扰民的问题不属实。该企业已停产，厂内正在进行维修整改，现场偶尔有机械发出声音，可能对外环境有一定影响，因此反映噪音扰民属实。 2、现有部分车间开工，当地部门未解决部分属实。6月3日，市生态环境局澧县分局执法人员对企业所有车间进行排查，未发现企业开工的情况，现场有少量工人进行机械检修和环保整改施工，所以反映现有部分车间开工的问题不属实。因企业按照方案正在持续推进整改中，目前只完成了部分整改项目，还未全部完成，环境影响正在解决中，所以对于投诉人反映当地部门未解决问题的情况属实。 | 部分属实 | 确保污染防治设施正常运行、污染物达标排放，降低污染物排放浓度和总量，切实提高企业环境管理水平，努力做到企业和周边居民的和谐共处。 | 处理情况： 1、6月3日，市生态环境局澧县分局对企业所有车间进行排查，未发现企业开工，现场有少量工人进行机械检修和环保整改施工。因企业按照方案正在持续推进整改中，目前只完成了部分整改项目，环境影响正在解决中。 2、由于厂内有少量工作人员正在进行设备设施维修以及环保问题整改施工，维修和整改现场偶尔有机械发出噪声，可能对外环境有一定影响。 整改情况： 1、该企业已与三方公司签订了企业用地土壤监测协议，编制了《澧县皓瑞新材料有限公司地块布点采样方案》，预计6月中旬采样，7月底前可出检测结果。 2、该企业正按《澧县皓瑞新材料有限公司关于环境规范化整治的整改方案》推进问题整改之中。 | 未办结 | 无
116 | D3HN202406020007 | 常德市西洞庭管理区常德勇旺报废汽车回收公司的所有环保设备都未使用，存在以下环境污染问题： 1、蓄水池的水未经过设备处理溢流进周边的农田里，污染农田。 2、玻璃水防冻液等未收集。 3、将大部分危废卖给无资质的商家处理。 4、整个场地都没有做防渗漏处理，环评造假。 | 常德市 | 群众身边的生态环境问题 | 经调查核实，反映问题部分属实。 1、常德市西洞庭管理区常德勇旺报废汽车回收公司的所有环保设备都未使用不属实。经查阅2024年市生态环境局污染源现场检查记录以及西洞庭分局日常检查记录，市生态环境局、西洞庭分局执法人员于2024年2月27日、4月1日两次对常德勇旺报废汽车回收公司进行检查，检查时企业环保设施均正常运行。6月5日再次现场核查，企业废水、废气等环保设施均正常开启。 2、蓄水池的水未经过设备处理溢流进周边的农田里，污染农田不属实。根据企业环评要求，企业实行雨污分流，拆解过程中生产的主要废水为厂区初期雨水、生活污水及生产废水。废水通过水处理设施（导流沟+隔油池+油水分离器）处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排入祝丰污水处理厂。在日常监管中该蓄水池能够满足日常蓄水要求未发现外溢。6月5日现场核查时未发现厂界设置外排口，雨水、废水均按照环评要求进行了雨污分流。 3、玻璃水防冻液等未收集部分属实。经查阅企业环评资料显示，车辆玻璃水不属于拆解废液中的危险废物。现场检查发现，企业在预处理抽取玻璃水时企业未按照《报废机动车拆解企业污染控制技术规范》（HJ 348—2022）6.1（见附件2）要求，对车辆（挡风玻璃清洗液）玻璃水采用专用容器回收贮存。实际拆解过程中拆解人员直接将玻璃水在预拆解工位进行引流，引流至收集桶后直接排入拆解车间的导流沟，玻璃水与预处理地面清洁水一同进入蓄水池。经查，企业日常管理中将报废汽车防冻液纳入了危险废物管理，按照环评要求进行集中收集并建立台账。根据防冻液台账显示，企业自建厂以来危险废物暂存间共计贮存防冻液1.5吨，6月7日对防冻液进行转移1吨。6月5日市生态环境局对该企业进行现场检查，发现制冷剂与环评预估产生量存在较大差距，导致数量差距的原因有：一是目前报废大汽车基本没有添加防冻液采用自来水替代；二是部分小车未添加防冻液，采用自来水替代；三是汽车拆解、防冻液存放过程中有水汽蒸发情况；四是报废汽车普遍存在防冻液挥发、缺失等情况。 4、将大部分危废卖给无资质的商家处理不属实。企业按照环评要求，按照环评拆解中产生危险废物种类与有资质的三方签订了危险废物转移合同，自建厂以来共计转移危险废物41.61833吨。现场核查时，企业危险废物暂存间台账显示共有危险废物1.997吨，危险废物台账与现场危险废物贮存情况一致。 5、整个场地都没有做防渗漏处理，环评造假不属实。经查，厂区防渗按照重点污染防治区、一般污染防治区、非污染防治区进行分区防渗。2021年11月，该公司委托湖南九畴环境科技有限公司开展了环境影响评价工作。2021年12月17日，市生态环境局西洞庭分局组织召开了技术评审会，报告表按照专家意见修改后，通过分局审批。 | 部分属实 | 提高企业守法经营意识和环境管理水平，加强园区企业日常监督管理，发现企业存在问题及时指导整改，发现企业存在恶意偷排等环境问题的将予以立案查处。 | 处理情况： 1、责令企业按照要求对车辆玻璃水采用专用容器进行回收贮存，不得混入地面清洁水进入蓄水池，并交由有资质单位进行处置。 2、要求企业加强防冻液的收集、分类处理，严禁将防冻液等危险废物非法处置，发现存在违法行为的将立案查处。 整改情况： 下一步将在核查的基础上进一步了解掌握企业生产情况，提高企业守法经营意识和环境管理水平。同时，加强园区企业日常监督管理，发现企业存在问题及时指导整改，发现企业存在恶意偷排等环境问题的将予以立案查处。 | 已办结 | 无